Общество с Ограниченной Ответственностью

С

н

м

«НеваМедСнаб»

Россия   г.Санкт-Петербург, ул. Зайцева д.41 оф.133

тел.8(812)716-95-59 Тел./факс 457-02-47

e-mail: nevamedsnab@yandex.ru    www.nevamedsnab.ucoz.ru

Alterna однокомпонентные калоприёмники

Клеевой слой Alterna™ (Альтерна) – это гипоаллергенный гидроколлоидный адгезив нового поколения.

Спиралевидная структура клеевого слоя Alterna, состоящая из чередующихся адгезивных слоев, обладает надежными адгезивными и защитными свойствами.
Светлый адгезивный слой является абсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень рН. Темный адгезивный слой обеспечивает надежное приклеивание.

Такое сочетание адгезивов позволяет обеспечить надежную защиту кожи от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также безболезненно отклеивать калоприемники или уроприемники.

Клеевой слой Alterna термопластичен: под воздействием естественного тепла кожи он становится пластичным и заполняет все складки и неровности кожи, препятствуя протеканию кишечного отделяемого или мочи под пластину, не стягивает кожу и не мешает движениям тела.

Адгезивная (клеевая) пластина утолщена у стомы и истончается к краям. Пластина имеет ребристый край, что придает ей дополнительную гибкость и позволяет следовать изгибам тела.

Удобные, надежные и герметичные калоприемники и уроприемники Alterna изготовленные из бесшумного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, незаметны под одеждой. Мягкая нетканая подложка мешков позволяет коже под мешком дышать и предохраняет ее от раздражения.

Alterna однокомпонентные недренируемые калоприемники

Недренируемые калоприемники часто меняют (2-3 раза в день), поэтому клеевой слой адгезивной пластины недренируемого калоприемника специально разработан для частой смены калоприемников. Адгезивная пластина легко отклеивается, не травмирую кожу.

Недренируемые калоприемники имеют встроенный фильтр, нейтрализующий запах и регулирующий количества газов в мешке. Уникальный фильтр не может быть заблокирован каловыми массами или поврежден влагой. Тонкая сетка, расположенная над фильтром, пропускает воздух, но задерживает каловые массы. Фильтр покрыт полупроводящей мембраной, пропускающей воздух и задерживающей влагу. Фильтр полностью устраняет запахи.

Инструкция по применению:

Показания: Однокомпонентные недренируемые калоприемники Alterna предназначены для ухода за колостомами. Калоприемник наклеивается только на чистую сухую кожу.

1. Вырезать отверстие.

Отметьте размер и форму стомы на шаблоне адгезивной пластины. Вырежьте отверстие, соответствующее размеру и форме стомы. Для вырезания рекомендуется использовать ножницы с изогнутыми концами. Вырезаемое отверстие не должно выходить за пределы напечатанной на пластине маркировки. 

2. Удалить защитную пленку.

Прежде чем удалить защитную пленку, согрейте пластину между ладонями. Удалите прозрачную защитную пленку. Отогните ушко пластины и удалите защитное покрытие, потянув за ушко защитной пленки.

3. Наклеить калоприемник.

Наложите калоприемник пластиной вокруг стомы. Чтобы обеспечить надежное приклеивание, тщательно разгладьте пластину снизу вверх, плотно прижимая ее к коже.

4. Удалить калоприемник.

Возьмите пластину за ушко и осторожно отклейте ее сверху вниз, при этом другой рукой натягивайте кожу живота вокруг пластины.

Предупреждение
Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента.

Alterna™ однокомпонентные дренируемые калоприемники 

Клеевой слой адгезивной пластины дренируемых калоприемников обеспечивает надежную фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение суток.

Самоклеящийся зажим дренируемых калоприемников Alterna надежен, удобен и гигиеничен. Зажим приклеивается к дренируемому концу мешка, который на него накручивается, края зажима загибаются. Такая система надежна и гигиенична.

Инструкция по применению:

Показания: Однокомпонентные дренируемые калоприемники Alterna предназначены для ухода за илеостомами и колостомами.  Если вы пользуетесь дренируемым калоприемником, то перед наклеиванием дренажный конец калоприемника следует закрыть.

Закрыть дренажный конец калоприемника.

Положите калоприемник на горвую горизонтальную поверхность пластиной вниз. Достаньте гибкий зажим и, предварительно сняв с него защитную бумагу, приклейте его на дренажный конец мешка. Если не удалось установить зажим правильно с первого раза, отклейте его и установите заново. Накрутите дренажный конец мешка 4-5 раз на зажим, поворачивая его по направлению к нетканой подложке, а затем загните края зажима в обратном направлении. Если используется пластиковый зажим, необходимо один раз завернуть дренажный конец мешка перед тем, как закрыть зажим.

Калоприемник наклеивается только на чистую сухую кожу.

1. Вырезать отверстие.

Отметьте размер и форму стомы на шаблоне адгезивной пластины. Вырежьте отверстие, соответствующее размеру и форме стомы. Для вырезания рекомендуется использовать ножницы с изогнутыми концами. Вырезаемое отверстие не должно выходить за пределы напечатанной на пластине маркировки.

2. Удалить защитную пленку.

Прежде чем удалить защитную пленку, согрейте пластину между ладонями. Удалите прозрачную защитную пленку. Отогните ушко пластины и удалите защитное покрытие, потянув за ушко защитной пленки.

3. Наклеить калоприемник.

Наложите калоприемник пластиной вокруг стомы. Чтобы обеспечить надежное приклеивание, тщательно разгладьте пластину снизу вверх, плотно прижимая ее к коже.

4. Удалить калоприемник.

Возьмите пластину за ушко и осторожно отклейте ее сверху вниз, при этом другой рукой натягивайте кожу живота вокруг пластины.

Дренаж (опорожнение) калоприемника.

Калоприемник следует дренировать (опорожнять) несколько раз в день, не отклеивая его от передней брюшной стенки. Разогнуть концы зажима, развернуть дренажный конец калоприемника и, не отклеивая зажим, опорожнить мешок. Протереть дренажный конец калоприемника влажной салфеткой. Закрыть дренажный конец калоприемника, накрутив его 4-5 раз на зажим по направлению к передней брюшной стенке. Края зажима загните в обратном направлении.

Предупреждение
Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента.

| Ассортимент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер отверстия | Номер по каталогу | Кол-во в упаковке |
| Недренируемый | Вырезаемое 10-70 мм | 5787 | 30 |
| Дренируемый | Вырезаемое 10-70 мм | 5885 | 30 |