Общество с Ограниченной Ответственностью

С

н

м

«НеваМедСнаб»

Россия   г.Санкт-Петербург, ул. Зайцева д.41 оф.133

тел.8(812)716-95-59 Тел./факс 457-02-47

e-mail: nevamedsnab@yandex.ru    www.nevamedsnab.ucoz.ru

Alterna уроприёмники

Клеевой слой Alterna™ (Альтерна) – это гипоаллергенный гидроколлоидный адгезив нового поколения.

Спиралевидная структура клеевого слоя Alterna, состоящая из чередующихся адгезивных слоев, обладает надежными адгезивными и защитными свойствами.
Светлый адгезивный слой является абсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень рН. Темный адгезивный слой обеспечивает надежное приклеивание.

Такое сочетание адгезивов позволяет обеспечить надежную защиту кожи от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также безболезненно отклеивать калоприемники или уроприемники.

Клеевой слой Alterna термопластичен: под воздействием естественного тепла кожи он становится пластичным и заполняет все складки и неровности кожи, препятствуя протеканию кишечного отделяемого или мочи под пластину, не стягивает кожу и не мешает движениям тела.

Адгезивная (клеевая) пластина утолщена у стомы и истончается к краям. Пластина имеет ребристый край, что придает ей дополнительную гибкость и позволяет следовать изгибам тела.

Удобные, надежные и герметичные калоприемники и уроприемники Alterna изготовленные из бесшумного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, незаметны под одеждой. Мягкая нетканая подложка мешков позволяет коже под мешком дышать и предохраняет ее от раздражения.

Alterna однокомпонентные уроприемники

Клеевой слой адгезивной пластины уроприемников обеспечивает надежную фиксацию уроприемника на передней брюшной стенке в течение суток. 
Удобный сливной клапан из мягкого пластика обеспечивает уникальную надежность.Клапан гигиеничен, так как капли мочи не попадают на внешнюю сторону клапана при опорожнении мешка. Кроме того, после опорожнения в мешке не остается мочи.

Эффективный антирефлюксный клапан предотвращает обратный заброс мочи в уростому, тем самым снижает риск восходящей инфекции мочевыводящих путей.

Инструкция по применению:

Показания: Однокомпонентные уроприемники Alterna предназначены для ухода за уростомами. Перед наклеиванием дренажный конец уроприемника следует закрыть.

Закрыть дренажный конец уроприемника.

Вставьте пробку в дренажную (сливную) трубку уроприемника. Убедитесь, что пробка полностью вошла в сливную трубку.

Уроприемник наклеивается только на чистую сухую кожу.

1. Вырезать отверстие.

Отметьте размер и форму стомы на шаблоне адгезивной пластины. Вырежьте отверстие, соответствующее размеру и форме стомы. Рекомендуется использовать ножницы с изогнутыми концами. Вырезаемое отверстие не должно выходить за пределы напечатанной на пластине маркировки.

2. Удалить защитную пленку.

Прежде чем удалить защитную пленку, согрейте пластину между ладонями. Удалите прозрачную защитную пленку. Отогните ушко пластины и удалите защитное покрытие, потянув за ушко защитной пленки.

3. Наклеить уроприемник.

Наложите уроприемник пластиной вокруг стомы. Чтобы обеспечить надежное приклеивание, тщательно разгладьте пластину снизу вверх, плотно прижимая ее к коже.

4. Удалить уроприемник.

Возьмите пластину за ушко и осторожно отклейте ее сверху вниз, при этом другой рукой натягивайте кожу живота вокруг пластины.

Дренаж (опорожнение) уроприемника.

Уроприемник следует дренировать (опорожнять) несколько раз в день, не отклеивая его от передней брюшной стенки. Поднимите дренажную трубку мешка вверх и сожмите ее, извлеките пробку, разожмите дренажную трубку и опорожните уроприемник. После полного опорожнения уроприемника вставьте пробку в дренажную трубку и убедитесь, что сливное отверстие надежно закрыто.

Предупреждение
Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента.

| Ассортимент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер отверстия | Номер по каталогу | Кол-во в упаковке |
| Уроприемник | Вырезаемое 10-55 мм | 5585 | 20 |

Alterna™ двухкомпонентные уростомные мешки

Удобный сливной клапан из мягкого пластика обеспечивает уникальную надежность. Клапан гигиеничен, так как капли мочи не попадают на внешнюю сторону клапана при опорожнении мешка. Кроме того, после опорожнения в мешке не остается мочи.

Эффективный антирефлюксный клапан предотвращает обратный заброс мочи в уростому, тем самым снижает риск восходящей инфекции мочевыводящих путей.

Инструкция по применению:

Показания: Двухкомпонентные уроприемники Alterna показаны для ухода за уростомами. 
Перед наклеиванием уроприемника дренажный конец уростомного мешка следует закрыть.

Закрыть дренажный конец уроприемника

Вставьте пробку в дренажную (сливную) трубку уроприемника. Убедитесь, что пробка полностью вошла в сливную трубку.

Уроприемник наклеивается только на чистую сухую кожу.

1. Вырезать отверстие.

Отметьте размер и форму стомы на шаблоне адгезивной пластины. Вырежьте отверстие, соответствующее размеру и форме стомы. Для вырезания рекомендуется использовать ножницы с изогнутыми концами. Вырезаемое отверстие не должно выходить за пределы напечатанной на пластине маркировки.

2. Удалить защитную пленку.

Прежде чем удалить защитную пленку, согрейте пластину между ладонями. Удалите прозрачную защитную пленку. Отогните ушко пластины и удалите защитное покрытие, потянув за ушко защитной пленки.

3. Наклеить пластину.

Наложите пластину вокруг стомы. Чтобы обеспечить надежное приклеивание, тщательно разгладьте пластину снизу вверх, плотно прижимая ее к коже.

4. Надеть мешок на пластину.

Убедитесь, что кольцо-защелка мешка открыто. Наденьте фланец (крепежное кольцо) мешка на фланец пластины снизу вверх. Убедитесь, что мешок правильно установлен на пластине. Поверните мешок в удобное положение.

5. Закрыть кольцо-защелку.

Закройте кольцо-защелку. Щелчок свидетельствует о том, что мешок надежно закреплен на пластине.

6. Удалить уростомный мешок.

1) Откройте кольцо-застежку, слегка нажав на защелку.

2) Снимите мешок с пластины, потянув его за пластиковое ушко крепежного кольца мешка вверх и от себя.

Если пластина герметично приклеена к коже и не протекает, удалять ее не следует.

Сначала помойте или протрите стому теплой водой.Затем протрите пластину влажной салфеткой и закрепите на ней новый чистый мешок.

7. Удалить пластину:

Возьмите пластину за ушко и осторожно отклейте ее сверху вниз, при этом другой рукой натягивайте кожу живота вокруг пластины.

Дренаж (опорожнение) уростомного мешка

Уростомный мешок следует дренировать (опорожнять) несколько раз в день, не снимая его с пластины уроприемника.

Поднимите дренажную трубку мешка вверх и сожмите ее, извлеките пробку, разожмите дренажную трубку и опорожните уростомный мешок. После полного опорожнения мешка вставьте пробку и убедитесь, что сливное отверстие надежно закрыто.

Если необходимо, то мешок можно снять с пластины, промыть и вытереть насухо полотенцем. Затем мешок можно использовать вновь.

Предупреждение
Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает риск нанесения телесных повреждений или инфицирования пациента.

| Ассортимент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стомные мешки | Диаметр фланца |  |  |
|  | 40 мм | 50 мм | 60 мм |
| Уростомные | 1757 | 1758 | 1759 |

Altrena пластина

Клеевой слой адгезивной пластины Alterna™ (Альтерна) обеспечивает надежную фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение нескольких суток.

Адгезивная (клеевая) пластина утолщена у стомы и истончается к краям. Более того, пластина Alterna имеет ребристый край, что придает пластине дополнительную гибкость и позволяет ей следовать изгибам тела.

Пластины Alterna имеют встроенный фланец (кольцо), на который крепится стомный мешок. Фланец пластины должен соответствовать фланцу стомного мешка.
Пластины Alterna имеют специальные «ушки» для крепления пояса.

Пластины Alterna показаны для стомированных пациентов с колостомами, илеостомами и уростомами, пользующихся двухкомпонентными калоприемниками или уроприемниками.

| Ассортимент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пластина Alterna с креплениями для пояса |  |  |
| Номер по каталогу | Диаметр фланца | Вырезаемое отверстие |
| 1771 | 40 мм | 10-35 мм |
| 1776 | 50 мм | 10-45 мм |
| 1779 | 60 мм | 10-55 мм |

Altrena Long Wear пластина для длительного ношения

Клеевой слой адгезивной пластины для длительного ношения Alterna Long Wear обеспечивает надежную фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение нескольких суток. 
Адгезивная (клеевая) пластина утолщена у стомы и истончается к краям. Более того, пластина имеет ребристый край, что придает ей дополнительную гибкость и позволяет ей следовать изгибам тела.

Пластины для длительного ношения Alterna Long Wear имеют встроенный фланец (кольцо), на который крепится стомный мешок. Фланец пластины должен соответствовать фланцу стомного мешка.Пластины для длительного ношения Alterna Long Wear имеют специальные «ушки» для крепления пояса.

Пластины для длительного ношения Alterna Long Wear показаны для стомированных пациентов с илеостомами и уростомами, пользующимися двухкомпонентными калоприемниками или уроприемниками.

| Ассортимент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пластина для длительного ношения Alterna Long Wear |  |  |
| Номер по каталогу | Диаметр фланца | Вырезаемое отверстие |
| 13171 | 40 мм | 10-35 мм |
| 13181 | 50 мм | 10-45 мм |
| 13191 | 60 мм | 10-55 мм |

Altrena Convex пластина конвексная для втянутых стом

Клеевой слой адгезивной пластины Alterna™ Convex (Альтерна Конвекс) обеспечивает надежную фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение нескольких суток.

Адгезивная (клеевая) пластина утолщена у стомы и истончается к краям. Более того, ребристый край пластины придает ей дополнительную гибкость и позволяет ей следовать изгибам тела.

Пластины Altrena Convex имеют встроенный усиленный конвексный (выпуклый) фланец, на который крепится стомный мешок. Фланец пластины должен соответствовать фланцу стомного мешка.

Усиленный конвексный (выпуклый) фланец пластины Altrena Convex оказывает давление на перистомальную область, тем самым выталкивает стому наружу.

Пластины Alterna Convex имеют специальные «ушки» для крепления пояса.

Пластины Alterna Convex показаны для стомированных пациентов с втянутыми колостомами, илеостомами и уростомами, пользующимися двухкомпонентными калоприемниками или уроприемниками.

| Ассортимент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пластина конвексная Alterna Convex |  |  |
| Номер по каталогу | Диаметр фланца | Вырезаемое отверстие |
| 46759 | 50 мм | 10-33 мм |
| 46769 | 60 мм | 10-43 мм |

Altrena Extra прозрачная пластина

Клеевой слой прозрачной прозрачной пластины Alterna Extra обеспечивает надежную фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение нескольких суток.

Спиралевидная структура прозрачного гидроколлоидного клеевого слоя Alterna Extra, состоящая из двух чередующихся адгезивных слоев, обладает надежными адгезивными и защитными свойствами.
Желтый слой адгезива является абсорбирующим, сохраняет нормальный рН кожи. Прозрачный адгезив обеспечивает надежное приклеивание.

Впитывая влагу, пластичный клеевой слой пластины Alterna Extra разбухает и обволакивает стому, создавая дополнительную защиту от протекания. Пластичный клеевой слой пластины Alterna Extra обладает «памятью материала», способен расширяться и сужаться вместе со стомой в течение дня, сохраняя при этом высокие адгезивные свойства и герметичность.

Прозрачный клеевой слой пластины Alterna Extra позволяет контролировать состояние кожи под пластиной.

Адгезивная (клеевая) пластина утолщена у стомы и истончается к краям. Более того, пластина имеет ребристый край, что придает пластине дополнительную гибкость и позволяет ей следовать изгибам тела.

Пластины Alterna Extra имеют встроенный фланец (кольцо), на который крепится стомный мешок. Фланец пластины должен соответствовать фланцу стомного мешка.
Пластины Alterna Extra имеют специальные «ушки» для крепления пояса.

Пластины Alterna Extra показаны для стомированных пациентов с илеостомами и уростомами, пользующихся двухкомпонентными калоприемниками или уроприемниками. 

Пластину Alterna Extra следует менять не ранее, чем через 48 часов.

| Ассортимент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пластина прозрачная Alterna Extra |  |  |
| Номер по каталогу | Диаметр фланца | Вырезаемое отверстие |
| 2831 | 40 мм | 10-35 мм |
| 2832 | 50 мм | 10-45 мм |
| 2833 | 60 мм | 10-55 мм |